### 2.2.3.	Das Messgerät Polytest 1 W

Anschlüsse

Skalen

Stromartenschalter

Messbereichsschalter

#### Umgang mit dem Messgerät

- Baue die Schaltung entsprechend des Schaltplanes auf! Achte auf die richtige Polung!

- Stelle den größtmöglichen Messbereich (1000 mA bzw. 60 V) ein!

- Lasse die Schaltung vom Lehrer kontrollieren!

- Schalte ein! Regle den Messbereich so, dass der Zeiger sich möglichst im zweiten Drittel der Skala befindet!

- Achte beim Ablesen auf den Messbereich und die Skaleneinteilung!